桓政发〔2014〕8号

桓仁满族自治县人民政府关于印发

移民工程质量监督工作方案的通知

各乡镇人民政府，县直有关部门：

现将《桓仁满族自治县移民工程质量监督工作方案》印发给你们，请遵照执行。

桓仁满族自治县人民政府

2014年3月25日

桓仁满族自治县移民工程

质量监督工作方案

为加强全县水库移民工程质量监督管理工作，根据国家《建设工程质量管理条例》、水利部《水利工程质量管理规定》、《辽宁省水利厅关于印发加强水利水电工程移民工程质量管理指导意见的通知》（辽水移〔2013〕298号）及省、市有关规定，结合我县移民工程实际，制定本方案。

一、质量监督范围、内容及形式

（一）质量监督范围

1. 桓仁县水库移民工程（以下简称移民工程）中水利类项目由县水务局质量监督站负责监督。单项工程估算投资在500万元以上的，由市水务局质量监督站负责监督。

2. 非水利类移民工程中以行业部门投资为主的项目由相关行业部门负责监督，县移民局质量监督股（以下简称质监股）配合工作，并了解工程质量状况。其他非水利类移民工程由质监股负责监督。

（二）质量监督内容

1. 责任主体和有关机构质量行为：在工程建设过程中，国家《工程建设标准强制性条文》、有关法律法规及工程技术标准执行情况，质量保证体系建立和实施情况。

2. 工程实体质量：采取抽查施工作业面施工质量与重点监督重要隐蔽工程、工程关键部位质量相结合的方式，检查原材料及中间产品的质量保证资料、实体试验与检测资料、单元工程质量检验与评定、外观质量评定情况。

3. 质量缺陷监督与质量事故处理情况。

4. 工程验收前质量监督报告提交情况。

（三）质量监督形式

工程质量监督采取随机抽查和重点监督相结合的方式，巡查次数视工程建设进度确定，并考虑与关键隐蔽工程检查以及工程重要质量活动相结合；要运用法律和行政手段，做好监督检查后的处理工作，落实监督检查整改意见。

质监股在巡回监督检查中，如发现需要进一步明确的施工技术、质量标准、检查检测具体要求等问题，应及时在现场口头告知，重要内容需以《质量监督工作联系单》进行书面明确。对发现的施工质量问题，除及时督促有关方面处理、改正外，还要以《质量监督现场检查意见书》的形式进行书面指正。

二、监督依据

以国家和地方颁发的有关法律法规、工程建设标准强制性条文、国家和行业技术标准以及经批准的设计文件等作为监督依据。

三、工程参建单位质量管理

移民工程质量实行项目法人（含建设单位、代建机构，下同）负责、监理单位控制、施工单位保证和政府监督相结合的质量管理体制。项目法人、监理、设计、施工单位及质量检测、设备供应单位必须严格执行国家法律、法规和行业有关规定、标准，建立、健全内部质量保证体系，切实加强现场施工质量管理，严格按批准的设计进行施工，并按照相关规定和本工程质量监督工作方案要求，配合质量监督人员履行质量监督检查职责。

监理、施工单位的技术、管理人员必须按合同要求切实到位，项目法人要认真考核。

（一）建设单位质量管理

项目法人应根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度，及时组织参建单位进行技术交底，委托检测单位进行工程质量检测；应对工程施工进行全过程的检查监督，及时组织有关单位进行工程质量验收、签证、认定，及时将工程各阶段质量验收结论报送质监股核备或核定。

（二）监理单位质量管理

工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，按合同代表项目法人对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。必须严格履行监理合同，认真审查施工单位的施工组织设计和技术措施；指导、监督合同中有关质量标准、要求的实施；认真做好质量评定工作；参加工程质量检查、工程质量事故调查处理和工程验收工作。

工程开工前，监理单位应将经总监签字的《监理规划（大纲）》或《监理实施细则》报送质监股，质监人员将对监理人员的职责履行情况实施监督检查。

（三）设计单位质量管理

设计单位必须加强设计过程质量控制，健全设计文件的审核、会签和批准制度，做好设计文件的技术交底工作，随时掌握施工现场情况，并做好现场服务。

（四）施工单位质量管理

施工单位对其施工的工程质量负责，应进行全面质量管理，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法，认真履行各自职责。在施工过程中，要加强质量检验，认真执行“三检制”，做好隐蔽验收及施工记录，按规定进行原材料和中间产品检测试验，严肃认真地进行质量等级自评，切实做好施工质量的全过程控制。

（五）质监单位质量管理

质监股对移民工程质量实施监督管理，不代替参建各方对工程的日常质量检查工作。参建各方对质监股的监督检查应当给予支持与配合，不得拒绝或阻碍工程质量监督人员依法执行任务。任何单位和个人有权对移民工程的质量事故、质量缺陷进行检举、控告和投诉。

四、质量监督到位控制

移民工程质量监督采取随机抽查和重点检查的方式对施工各阶段的开挖、回填、混凝土、砌体、构件、机电及管线安装等工程实体质量、工程资料情况、现场管理情况、各方责任主体的质量行为及质量责任制落实情况进行检查，对施工现场影响工程质量的行为进行监督检查。

为更好地完成上述任务，便于相关部门配合工作，要明确以下质量监督到位点。在工程施工监督到位点规定必须检查的部位隐蔽前，经项目法人、监理、勘察、设计、施工单位有关人员检查符合设计与规范要求并按有关要求做好相关准备工作后，项目法人(或委托监理单位)应提前通知质监股，以便质监人员及时到位进行监督检查。

（一）以下到位点质监人员应列席参加

1. 施工图技术交底会。

2. 主体、重要隐蔽工程验收签证。

3. 单位工程外观质量评定。

4. 单位工程质量评定及验收签证。

5. 检测单位对工程实体的监督检测。

（二）以下到位点质监人员未到位签证认可，不得进行后续工程施工

1. 质量事故及大的质量缺陷的处理。

2. 涉及主要结构部位质量的重要技术方案认证。

3. 分部工程、单位工程质量等级核定。

4. 工程阶段验收。

5. 初步验收。

质量监督到位点具体时间及要求按实际施工进度确定。

- 工程质量监督检查程序及主要内容

（一）开工前监督

项目开工前，建设单位须到质监股办理质量监督手续，申报材料（见附件1、附件2）由各参建单位完成，建设单位负责汇集并报质监股审查备案。

1. 审查参建各方质量体系和制度的建立、落实情况。

2. 检查监理、设计、施工和主要产品制作单位的资质和主要岗位人员的配备和资格。

3. 监督检查主体工程施工前的准备工作，以及施工机械设备到位、施工方案和监理规划（实施细则）的制定落实情况。

4. 检查监理、施工单位对工程建设实验部分的安排是否齐全，与承担的工程任务是否相适应。

5. 对缺少质量评定标准的单元工程，由项目法人、监理单位会同设计、施工单位参照有关“质量评定标准”表式和内容，制定质量评定标准和相关质量评定表，报质监股核备。

（二）施工过程监督

抽查要点：项目划分结果是否有利于保证施工质量及施工质量管理；隐蔽工程验收是否按程序组织，重要隐蔽工程实体质量是否抽样检测、结果是否合格；是否按批准的设计施工；进场原材料、中间产品和外购构配件是否合格，已施工的实体质量是否检测、结果是否合格；外观质量评定是否如实、客观；施工质量检验资料是否完整、齐全，编制是否符合要求。

1. 按《规程》要求进行工程项目划分

工程开工初期，按相关行业施工质量验收评定规程要求，由项目法人组织监理、设计及施工等单位进行工程项目划分，并确定主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。项目法人在主体工程开工前将项目划分表及说明书面报质监股确认，质监股将确认结果书面通知项目法人。工程实施过程中，需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时，项目法人应重新报送质监股进行确认。

2. 严格按程序组织隐蔽工程验收

（1）基础开挖及重要部位的隐蔽工程验收应有项目法人、监理、设计等单位人员参加。施工单位须在自检合格的基础上，提请项目法人（监理）组织验收。

（2）隐蔽工程未经验收不得进行土方填筑、砌石、浇筑混凝土等下一道工序的施工。对未经验收擅自隐蔽的工程，项目法人、监理单位有权要求施工单位进行揭开检查，并报质监股备案。对未经验收擅自隐蔽的工程部位，取消其质量评优资格。

（3）重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程的验收经施工单位自评合格、监理单位抽检后，由项目法人（或委托监理）、监理、设计、施工、工程运行管理（施工阶段已经成立的）等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督股核备。

3. 移民工程必须按批准的设计进行施工

项目法人在初步设计批准后，应当委托具备相应资格的审查机构进行施工图审查；施工前应组织图纸会审，并由设计单位进行设计交底；施工过程中原则上不允许进行设计变更，如确需变更设计，须按《辽宁省水库移民后期扶持项目管理办法》的要求执行。施工单位必须以监理单位签发的书面设计修改、变更、技术联系单为施工依据。原设计有重大修改、变动的，必须报请原审批单位，经审查批准后方可实施。

4. 原材料及中间产品的质量抽查

项目法人、监理单位应认真督促施工单位，严格把好施工原材料进场、复核及中间产品检查检测关。所有施工原材料和外购构配件进场必须有出厂合格证；所有施工原材料须检验合格后方可使用；无证和不合格原材料禁止使用。

所有原材料合格证、复验结果和中间产品检验资料，原件必须保存齐全完整，并做好登记以备复查，在质量评定时作为评定结果的依据一起提交。

5. 严肃认真进行外观质量评定

单位工程完工后，项目法人应组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位，组成工程外观质量评定组，现场进行工程外观质量检查、检测和评定，并将评定结论报质监股核定。对存在的外观缺陷，责任单位应及时整改。

6. 及时进行工程资料编制、整理、汇总、上报

（1）参建各方应确保所有施工原始记录与施工质量检验、检测原始资料的真实性、准确性和完整性，做到随时记录、及时签证、妥善保存，严禁涂改，其收集、整编应与工程施工同步进行。

（2）禁止使用圆珠笔、铅笔和红墨水等易褪色材料书写（包括拟写、修改、补充、注释或签名），禁止他人代替签名。原件至少1份，其检验记录及签名不得使用复印件。

（3）实测数据是评定质量的基础资料，严禁伪造或随意舍弃检测数据。对可疑数据，应检查分析原因，并作书面记录。

《评定表》中检验记录必须填写施工质量的实际情况，不允许简单填写“符合～～标准”；检测（检验）项目各实测值必须如实检测，并符合实际情况，不得伪造、杜撰。对不符合以上要求的评定记录，监理人员不得予以复评，否则要承担连带责任。如实体施工质量符合设计标准，但资料缺乏真实性、准确性和完整性，则只能判定其为合格。

（4）向质监股报送质量评定资料时，项目法人应督促施工单位提交全套施工质量检验资料的原件或正本，由项目总监和监理工程师认真检查复核及汇总。上报资料需随附项目总监的复核证明，并认真配合质监股进行质量保证资料核查和工程质量等级核定（核备）工作。

对资料存在的问题，原编制单位应及时修改、补充和完善，但不得篡改、伪造和随意剔除。

（三）工程质量检测

工程质量检测是工程质量监督和质量检查的重要手段，也是质量评定、验收的主要依据。根据各行业相关文件规定，工程质量监督机构必须具有检测单位出具的相应规定检测内容工程质量检测报告后方可进行质量评定。

（四）工程质量等级评定

抽查要点：施工单位是否按标准进行各单元、分部及单位工程自检、自评，其资料是否经过监理单位复核、项目法人认定，签证是否齐全。如抽查发现与标准明显不符或有较大出入的，应责令参建单位重新自检、自评及复核、认定，直至全部符合要求。

1. 单元（工序）工程质量评定。施工单位应按《单元工程评定标准》检验工序及单元工程质量并作好书面记录，在自检合格后，填写《单元工程质量评定表》报监理单位复核。监理单位根据抽检资料核定单元（工序）工程质量等级。对评定不合格单元（工序）工程，应要求施工单位及时处理，合格后方可进行后续工程施工。对施工中的质量缺陷，应书面记录备案，进行必要的统计分析，并在相应单元（工序）工程质量评定表“评定意见”栏内注明。

2. 分部工程质量评定。施工单位自评合格后，填写《分部工程质量等级综合评定表》报监理单位复核、项目法人认定。项目法人根据施工单位的验收申请报告决定是否同意进行验收，验收由项目法人（或委托监理单位）主持，验收工作组由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造（供应）、运行管理等单位代表组成。

3. 单位工程质量评定。施工单位自评合格后，填写《单位工程质量等级综合评定表》报监理单位复核，项目法人认定。项目法人根据施工单位的验收申请报告决定是否同意进行验收，验收由项目法人（或委托监理单位）主持，验收工作组由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造（供应）、运行管理等单位代表组成。

六、质量监督评定

根据《辽宁省水利厅关于印发加强水利水电工程移民工程质量管理工作指导意见的通知》（辽水移〔2013〕298号）要求，全省移民工程一次验收合格率应达到100%，总体施工质量优良率力争达到50%以上，其中房屋、桥梁、堤防等涉及安全的民生工程优良率要达到70%以上。

单项工程质量评定应根据单元工程中主控项目和一般项目进行评定。主控项目为涉及工程安全、结构、耐久等强度和刚度质量要求，一般项目主要是尺寸、平整、美观等外观质量要求。根据工程相关规范要求，监理单位要认真做好质量评定工作，报质监股审核。

（一）竣工验收文件的查验

质监股应对竣工验收文件的质量内容进行查验。要求相关单位在各阶段验收前，将施工中形成的资料收集汇编齐全，由项目法人统一提交质监股。

（二）单元、分部、单位工程质量评定

1. 质监股对单元工程（含重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程）质量评定通过抽查确认。

2. 对主要建筑物的分部工程、单位工程验收，质监股可派代表列席验收会议。

3. 项目法人应在分部工程、单位工程验收通过之日后 5 个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质监股。分部工程和单位工程的验收质量结论由质监股核定。

质监股应在收到验收质量结论之日后10个工作日内，将核备（定）意见书面反馈项目法人。

当质监股对验收质量结论有异议时，项目法人应组织参加验收单位进一步研究，并将研究意见报质监股。当双方对质量结论仍然有分歧意见时，应报上一级质量监督机构解决。

（三）阶段验收前的工程质量评定

1. 项目法人应组织参建单位对已完成的涉及阶段验收的单元工程进行质量评定，并将试验检测成果按分部工程、单位工程进行汇总；已完工的分部工程、单位工程应组织相应验收。

2. 质监股根据项目法人的申请，在符合条件的前提下，5个工作日内综合上述质量评定、验收结果和相关设备的调试情况以及监督检查和检测情况，向验收委员会提交工程质量评价意见和工程是否具备阶段验收条件的评价。

（四）工程初步验收前的工程质量评定

1. 质监股要将监督检查工程验收前的缺陷处理情况、质量检测情况、质量核备和核定情况作为工程最终质量总体评价的依据。

2. 质监股派代表对已竣工的工程进行现场实际测量检查，结合第一条的结果向初步验收委员会提交《工程质量监督报告》，对工程质量进行总体评价。

3. 质监股派代表参加初步验收会议。

（五）提交评定时应提供的资料

工程进行分部工程验收、单位工程验收、阶段验收、竣工验收前，在提交质量评定表（须按规定签名、签署意见并加盖公章）的同时，提交下列资料：

1. 单位工程、分部工程质量等级综合评定表；单元工程质量评定统计。

2. 单位工程外观质量评定表。

3. 检测单位质量检测报告。

4. 设备安装试运行（调试）报告。

5. 工程竣工图纸。

七、质量缺陷和质量事故的处理

（一）质量问题的处理

1. 在工程质量监督检查中，发现违反国家《工程建设标准强制性条文》的质量问题，质量监督人员要遵照《建设工程质量管理条例》及省、市有关规定责令整改、局部停工整改或停工整改；问题严重时，可对责任单位、责任人进行处罚。质量达不到设计要求，可令其返工。由于主观意识导致工程质量问题特别严重的，质监股有权令其施工单位3年内不允许参与移民工程施工，并在网上公布不良行为记录。质监股发出的书面整改通知同时送达工程监理单位，监理工程师应督促施工单位及有关人员及时执行、整改并回复。

2. 监理单位在履行监理职责时发出的工程质量整改通知书应抄送质监股，质量监督人员要监督有关单位执行。

（二）质量缺陷问题

在施工过程中，因特殊原因导致工程个别部位或局部出现达不到技术标准和设计要求（但不影响使用），且未能及时处理的工程质量缺陷问题（质量评定仍定为合格），应以工程质量缺陷备案形式记录备案并及时报质监股备案。

（三）质量事故的处理

如发生质量事故，有关单位应按“四不放过”原则，调查事故原因，研究处理措施，查明事故责任者，并根据《建设工程质量管理条例》、水利部《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部〔1999〕第９号令）的有关要求，作好事故处理工作。任何单位和个人均不得擅自处理。

项目法人应将质量事故情况及时上报质监股，根据水利部《水利工程质量监督管理规定》，由质监股监督处理工程质量事故。

完成工程质量事故处理后，应由项目法人委托具有相应资质等级的工程质量检测单位检测后，按照处理方案确定的质量标准，重新进行工程质量评定。

（四）现场处罚标准

1. 对未按规定要求摆立工程概况牌，施工安全警示牌、配合比牌等行为，要责令改正，并处以1000元罚款。

2. 工程施工中项目经理或技术负责人未在现场一次罚款2000元。

3. 原材料进场后，未经监理或业主签字同意投入使用（同时注明数量、进厂时间等），一次罚款2000元，并责令其返工。

4. 水泥路基础验槽后，在基础上摊铺砂石料或有机物等，或者挖槽支模的，一次罚款1万元，并责令其返工。

5. 对抛石混凝土中毛石规格、比例未达到设计要求，随意抛投或用车辆抛投，导致石头之间接触；毛石含泥量大且不进行冲洗处理等情况，每发现一次罚款1万元，并令其返工。

6. 水泥路、广场、大墙等混凝土工程出现裂缝宽度在0.5毫米以下的，每延长米罚款100元；裂缝宽度超过0.5毫米的，每延长米罚款500元，并责令进行加固处理。

7. 混凝土结构拆模后出现错台、涨模、蜂窝麻面、平整度差、石子集中等现象的，每平方米罚款500元，严重处需加固或返工处理。

8. 对混凝土搅拌时水灰比过大，运至施工点时产生离析现象并投入使用，以及浇筑混凝土时不进行振捣等情况，每发现一次罚款1万元，并责令其返工。

9. 现场用钢筋须用国标钢筋，并有出厂合格证，锈蚀严重的钢筋不得使用；钢筋的型号、间距、搭接长度要符合设计要求，不得偷工减料。违反以上要求的，每发现一处罚款1万元，并责令其返工。

八、联系与投诉

各参建单位要在工程施工过程中及时与项目质量监督员联系，汇报工程质量、安全、进度情况，确保质监人员掌握工程动态，及时提供质量监督意见。单位和个人如发现工程质量问题或参建各方存在不正当质量行为，可进行举报。举报电话：0414—8863855，邮箱：hrxymj @163.com。

附件：1. 移民工程质量与安全监督手续办理材料登记表

2. 移民工程安全监督手续办理所需资料登记表

3. 质量监督工作联系单

4. 质量监督现场检查意见书

5. 工程质量整改通知书

附件1：

移民工程质量与安全监督手续办理材料登记表

工程名称：

计划工期：         年    月    日——       年   月   日

建设单位：

设计单位：

监理单位：

施工单位；

工程所在地:

| 序号 | 资 料 名 称 | 单 位数 量 | 有（√）/无（×） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程项目建设审批文件、初设报告 | 1份 | 审（ ）初（ ） |  |
| 2 | 项目法人（建设单位）与监理、设计、施工单位签订的合同（或协议）副本 | 各1份 | 监理（ ） 设计（ ） 施工（ ） | 复印件应体现合同中的具体内容 |
| 3 | 建设、监理、设计、施工等单位的基本情况[1]（法人证书、营业执照、资质证书） | 各1份 | 基本情况 建设（ ）监理（ ）设计（ ）施工（ ） | 单位的基本情况应包括事业单位法人证书、企业法人营业执照、资质等级证书等复印件 |
| 4 | 工程质量管理组织情况等资料（质量管理体系、参建各方质量管理责任制表） | 各1份 | 质管组织情况 建设（ ）监理（ ）设计（ ）施工（ ） | 质量管理体系（建设、监理、施工单位对于本工程的机构设置、人员配备、人员职责以文件形式下发，责任到人）质量管理责任制表，需加盖公章。 |
| 5 | 项目划分请示 | 1份 | （ ） | 应在项目主体开工之前报质量监督机构审批 |
| 6 | 外观质量评定方案请示 | 1份 | （ ） | 应在项目主体开工之前报质量监督机构审批 |

附件2：

移民工程安全监督手续办理所需资料登记表

| 序 号 | 资 料 名 称 | 单 位数 量 | 有（√）/无（×） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中标施工单位的《安全生产许可证》（复印件） | 1份 | （ ） | 过期无效 |
| 2 | 工程中标通知书（复印件）；（提供的复印件必须注明“与原件一致”并加盖单位公章） | 1份 | （ ） | 提供的复印件必须注明“与原件一致”并加盖单位公章 |
| 3 | 中标单位与项目法人签订的安全生产目标责任书 | 1份 | （ ） | 必须签字盖章，否则无效 |
| 4 | 施工企业人身意外伤害保险手续（保单及明细表复印件） | 1份 | （ ） | 提供保单及明细表复印件 |
| 5 | 安全生产组织机构（建设、监理、施工单位安全管理体系、建设单位安全管理人员名册、工程监理单位人员名册、施工单位安全管理人员名册） | 1份 | 建设（ ） 监理（ ） 施工（ ） | 安全管理体系内容为：机构设置、人员配备、人员职责并以文件形式下发 |
| 6 | 施工组织设计文件（方案、措施；施工进度计划；施工现场总平面布置图；拟进入施工现场的机械设备型号、数量；环境保护及文明施工） | 1份 | 方案措施（ ） 进度计划（ ） 平面图图（ ） 机械型号（ ） 环保文明（ ） | 施工组织设计如分别报送，则需分别加盖公章 |
| 7 | 临时设施规划方案 | 1份 | （ ） | 需加盖公章 |
| 8 | 施工现场安全防护设施搭设计划 | 1份 | （ ） | 需加盖公章 |
| 9 | 工程项目负责人、安全管理人员、特种作业人员上岗证复印件 | 1份 | 项（ ） 安（ ） 特（ ） | 提供的证件为安全监督申请书中所列出的相关人员上岗证复印件 |
| 10 | 安全管理措施所需费用概算 | 1份 | （ ） | 需加盖公章 |
| 11 | 安全监督申请书 | 1份 | （ ） |  |
| 12 | 安全监督书 | 1份 | （ ） |  |

注：[1] 施工进度计划，施工现场总平面布置图，拟进入施工现场的机械设备型号、数量文件未包含在施工组织设计文件中时，单独上报。[2] 申请材料均需加盖上报单位公章。

审核人：                                   报送人：

附件3：

质量监督工作联系单

工程名称：

| 致： (监理单位) 事由： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位： 项目技术 负责人： 年 月 日 | 监理单位： 项目技术 负责人： 年 月 日 | 施工单位： 项目技术 负责人： 年 月 日 |

附件4：

质量监督现场检查意见书

| 项目名称 |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查部门和人员 |  |  |  |  |  |
| 存在的问题 |  |  |  |  |  |
| 整改意见 |  |  |  |  |  |
| 检察人员签字： | 年 月 日 |  | 项目领导签字： |  | 年 月 日 |
| 抄送 |  |  |  |  |  |

附件5：

工程质量整改通知书 _________________（单位） ________________________工程的_____________________部位，经移民局质量监督股于_____年_____月____日按照工程技术标准检查,存在以下质量问题： _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 上述问题请你单位于_____年_____月____日前整改完毕，经建设单位或监理单位检查合格并签署意见后，将整改报告及建设或监理单位检查意见书面上报移民局质量监督股。

施工单位签收人：                项目监督员：

建设或监理单位签收人：          股长：

年  月  日

抄送：县委，县人大，县政协。

（共印50份）

桓仁满族自治县人民政府办公室                   2014年3月25日印发